| Опросный лист на асинхронный электродвигатель |
| --- |
| Тип двигателя с кз ротором с фазным ротором взрывозащищенный |
| Основные данные |  |  |
| Номинальная мощность: | кВт |
| Номинальное напряжение сети: | В +/- % |
| Частота питающей сети: | Гц |
| Номинальный ток: | А |
| Коэффициент полезного действия: | % |
| Коэффициент мощности: |  |
| Кратность максимального момента: |  |
| Кратность пускового момента: |  |
| Кратность пускового тока: |  |
| Напряжение ротора: | В |
| Ток ротора: | А |
| Номинальная частота вращения: | об/мин | количество полюсов |
| Схема соединения обмотки статора: | звезда треугольник |
| Схема соединения обмотки ротора: | звезда треугольник |
| Степень защиты: | IP01 IP23 IP54 | другая IP |
| Монтажное исполнение: | IM В3(IM1001) V1(IM3001) другое |
| Класс изоляции обмотки статора: | стандартный (F, использов. по B) | другой |
| Класс изоляции обмотки ротора: | стандартный (F, использов. по B) | другой |
| Режим работы: | стандартный (S1) | другой , ПВ % |
| Система вентиляции: |  |  |
| Вид взрывозащиты: |  |  |
| Высота оси вращения: | мм |  |
| Подшипники |  |  |
| качения | скольжения |  |
| Смазка: | консистентная | кольцевая | принудительная |
| Условия окружающей среды |
| Установка: | внутренняя | наружная |
| Температура окружающей среды: | от – °С до + °С |
| Влажность: | % |
| Высота установки над уровнем моря: | стандартная (до 1000 м) | другая м |
| наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль) , % содержание |
| Пуск |
| пуск вхолостую | пуск под нагрузкой |
| Метод пуска (для двигателей с к.з. ротором): | прямой устройство плавного пуска от преобразователя частоты |
| Количество пусков (в сутки, в час): | в холодном состоянии | в горячем состоянии |
| Регулирование скорости (для двигателей с к.з. ротором) |
| требуется регулирование частоты вращения |
| Энкодер: | требуется | не требуется |
| Диапазон регулирования скорости: | от об/мин, | до об/мин |
| или частоты питания: | от Гц, | до Гц |
| Охлаждение: | самовентиляция | принудительная вентиляция |
| Тепловая защита двигателя |
| датчики температуры обмотки статора: | количество | НСХ датчиков | Схема соединения датчиков |
| датчики температуры подшипников: | количество | НСХ датчиков | Схема соединения датчиков |
| Приводной механизм |
| Тип механизма (насос, конвейер, компрессор и т.д.): |  |
| Номинальная потребляемая мощность: | кВт |
| Максимальная потребляемая мощность: | кВт |
| Реальная рабочая потребляемая мощность: | кВт |
| при скорости вращения: | мин-1 |
| Номинальный момент нагрузки на валу: | Н(м |
| Момент инерции на валу привода механизма: | кг(м2 |
| Характеристика нагрузки: | квадратичная (M~n2) | линейная (M~n) | постоянная (M=const) |
| Примечание: желательно представить зависимость момента сопротивления нагрузки от номинальной частоты вращения с шагом 0,1nном (!обязательно при номинальной мощности двигателя более 3МВт) |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме. |